附件

重点工程汇总表

	序号
	项目名称
	项目内容
	投资估算

（万元）
	完成时间
	责任单位
	备注

	一
	城镇污水处理及管网建设工程
	

	1
	第一污水处理厂提标改造工程
	在原有A2O工艺基础上，增加A/O组合工艺，同时在新增A池中补充外加碳源，在二沉池后增加絮凝沉淀池与不锈钢精密过滤器，规模仍为3万吨/日
	3073
	2020年3月底
	市住建局
	

	2
	第二污水处理厂提标改造工程
	采用A2O工艺，增加高效沉淀池+深床反硝化滤池作为深度处理工艺，规模仍为3万吨/日，建设内容包括（粗细格栅、改造A2O生物池、中间提升泵房、高密度沉淀池、深床滤池、接触消毒池、加药间、鼓风机房、污泥脱水机房、生物除臭系统等）
	5392
	2020年3月底
	市住建局
	

	3
	第三污水处理厂提标改造工程
	增加污水处理厂深度处理工艺“反硝化滤池+混凝沉淀+精密过滤器+消毒”，使出水达到COD≤30毫克/升，氨氮≤1.5毫克/升，总磷≤0.3毫克/升。
	3000
	根据实际情况谋划实施
	市住建局
	根据水质实际情况进行项目实施

	4
	城东污水处理厂提标改造工程与管网配套工程
	增加中间水池，曝气生物滤池、高效沉淀池。增加加药间及仓库。增加的构筑物单体包括中间水池、曝气生物滤池及高效沉淀池，另外预留后期水质发生变化时增加的处理工艺部分，总占地约2000平方米。
	2638
	根据实际情况谋划实施
	市住建局
	根据水质实际情况进行项目实施

	5
	灵宝市中心城区雨污管网改造工程
	在城市建成区35平方公里区域城市新建排水管网150千米，改造排水管网120千米。
	41000
	2020年底
	市住建局
	

	二
	入河重点污染源整治
	

	6
	入河生活排污口整治
	生活排污口整治，取缔整治北泉村、三圣村、湾底村、大中原村、楸梓村、科里村、横渠村生活污水排放口
	100
	2020年底
	各相关乡镇人民政府
	

	三
	农村环境综合整治工程
	
	

	7
	弘农涧河流域农村环境综合整治工作
	对弘农涧河流域位于弘农涧河、断密涧河、坝底河沿岸共分布有7个乡镇59个村庄，开展以生活污水、生活垃圾为整治重点的农村环境综合整治工作。
	12000
	2021年底
	寺河乡

川口乡

朱阳镇

五亩乡

城关镇

尹庄镇

函谷关镇

苏村乡
	

	8
	散养畜禽养殖取缔或搬迁
	取缔或搬迁庄里村养牛场、伍洞村养猪场、周家河村养猪场、南滩村养猪场、阎李村养猪场、台头村养殖场、项城村养殖场、南滩村养猪场
	50
	2020年底
	川口乡

尹庄镇

五亩乡

朱阳镇
	

	9
	朱阳镇乡镇污水处理站及配套管网建设工程
	灵宝市朱阳镇人工湿地及配套管网行政路雨污分流工程，包括雨水工程、人行道、工程排污、拆除及恢复路面等
	84
	2020年3月底
	朱阳镇
	

	10
	无害化卫生厕所改造工程
	污水管网覆盖区域卫生厕所改为下水道式水冲厕所，管网覆盖不到位的区域推广三格化粪池式厕所，定期抽运处理。
	200
	2020年底
	市农业农村局、城管局
	

	11
	函谷关镇乡镇污水处理站建设及配套管网建设工程
	新建乡镇污水集中收集处理设施以及污水收集管网，采用农村污水处理一体化设施+人工湿地工艺。
	150
	2020年底
	函谷关镇
	

	四
	饮用水水源保护工程
	
	
	

	12
	饮用水源保护区的污染源例行排查与整治
	对区域内集中式饮用水源保护地开展例行污染源排查，对有问题区域开展污染整治
	30
	2020年底
	市生态环境局，各水源地管理单位
	

	五
	水环境综合治理与生态修复工程
	
	

	13
	弘农涧河五亩段河道治理工程
	五亩乡三八桥至五亩桥河道清障疏浚6.01千米，修筑护岸9.84千米。
	2023.41
	2020年底
	市水利局
	

	14
	湿地处理工程
	在灵宝市城区第一污水处理及第二污水处理厂出水下游建设占地约200亩的湿地处理工程，采用曝气池+表流+潜流+稳定塘工艺，对弘农涧河河水引至湿地处理工程进行处理，使水质进一步改善
	14000
	根据实际情况谋划实施
	市住建局
	根据水质实际情况进行项目实施

	15
	绿水工程
	采用混凝沉淀+活性焦吸附工艺，在断密涧河河口建设可移动污水深度处理设施3万吨/ 天，处理后出水水质稳定达到化学需氧量≤20毫克/升、氨氮≤1.0毫克/升、总磷≤0.2毫克/升。总投资2500万，运行成本0.5元/吨。
	2500
	根据实际情况谋划实施
	市住建局
	根据水质实际情况进行项目实施

	六
	底泥及尾矿渣清理工程
	
	

	16
	灵宝市弘农涧河含重金属底泥无害化处理处置项目（二期工程）
	对弘农涧河内城区环城桥下游100处断面（桩号K45+500米）至黄河河口附近郑西高铁铁路桥（桩号K64+650米）河流底泥进行清淤，全长约19.15千米。截流坝截流后敞开式挖掘清理，即干作业方式，清淤河道总长约9.5千米，清淤后底泥需进行安全处置。
	6232.85
	2020年3月底
	市水利局
	

	17
	窄口水库底泥及废渣污染源调查与治理
	对窄口水库淤积的约2000万立方米底泥及废渣进行治理，保证窄口水库水质持续稳定达到地表水Ⅲ类水质要求。
	60000
	根据实际情况谋划实施
	市窄口库区管理局
	根据水质实际情况进行项目实施

	合计
	152473.26
	
	
	



