
三环灵局审〔2023〕14号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局关于灵宝市卢灵加油站扩建项目环境影响报告表的

批  复

灵宝市卢灵加油站:

你单位（统一社会信用代码：91411282MA3X8DLW7J）报送的由河南冠宇环保科技有限公司编制的《灵宝市卢灵加油站扩建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝市卢灵加油站扩建项目位于三门峡市灵宝市尹庄镇新村209国道边，本项目总占地面积769.5m2，扩建内容为：扩大罩棚至192m2，更换储油罐并扩大罐容，改扩建后为2座30m3双层汽油罐、1座20m3双层柴油罐；汽油加油机两台，分别由一机两枪扩建为一机四枪，柴油机一台，由一机一枪扩建为一机两枪。扩建后年销售155吨油品，其中汽油100吨，柴油55吨。项目增加一套三次油气回收系统、一台玻璃水加注机。项目总投资30万元，环保投资13万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

    （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。项目设置双层油罐，设置渗漏在线监测系统。本项目设置汽油油气回收系统，由卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）、和油气处理装置（三次油气回收系统，油气经冷凝+活性炭吸附），吸附后由放空管（距地面高度5m）排放至大气，废气排放应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业工业企业边界挥发性有机物排放建议值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。
2、废水。生活污水：经10m3化粪池处理后清掏肥田。

3、固废。本项目固废包括生活垃圾、日常维修维护产生的含油废物（废含油抹布或手套）、废活性炭。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；日常维修维护产生的含油废物（废含油抹布或手套）、废活性炭分别收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危险废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
4、噪声。本项目营运期的噪声主要为加油机和来往车辆噪声。经采取低噪声设备，合理布局、基础减振，设减速带、限速、禁止鸣笛等措施，项目东、西、南厂界噪声均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

5、土壤及地下水污染防范措施。项目厂区分区防渗：油罐区、地埋管路系统、加油机地槽基础、危废暂存区重点防渗；站房、化粪池一般防渗；加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，地下储罐区储罐采用双层油罐，管线采用双层管线，油品储罐及输油管线进行防腐防渗处理，防止废水、油品跑冒滴漏对周围地下水造成不利影响；油罐及管道的渗漏检测均设置在线监测系统，保证在第一时间停止使用并及时修补；设置地下水监测井，定期开展跟踪监测。

6、环境风险防范措施。项目运营期间，按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，配置足够的消防设备；加油机防静电接地装置、加强级防腐绝缘工艺管线；油罐采取卸油防满溢系统、液位仪监控系统、报警系统。根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案。
五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2023年11月27日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2023年11月27日印发




