
三环灵局审〔2023〕15号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局
关于三门峡天蓝环保科技有限公司灵宝

分公司灵宝市医疗废物集中处置中心

环境影响报告书的批复

三门峡天蓝环保科技有限公司灵宝分公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282MA9FK41DXG）报送的由河南省昊德环保科技有限公司编制的《三门峡天蓝环保科技有限公司灵宝分公司灵宝市医疗废物集中处置中心环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经听证后，我局集体研究，批复如下：

一、三门峡天蓝环保科技有限公司灵宝分公司灵宝市医疗废物集中处置中心位于三门峡灵宝市尹庄镇阎李村，项目租用现有厂房及办公配房进行生产，新建1825t/a（5t/d）医疗废物处置生产1线1条，采用微波消毒工艺，收集灵宝市和卢氏县范围内医疗废物，主要建设内容为办公用房2栋，处理车间1座及附属设施等。项目总投资1500万元，其中环保投资114万元。
二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

    （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气。本项目处理车间有组织废气采用旋流塔喷淋+UV光氧催化+尾气过滤器+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放，颗粒物排放浓度及排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；氨、硫化氢、臭气排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；非甲烷总烃排放浓度及排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、豫环攻坚办[2017]162号中其他行业非甲烷总烃排放限值。污水处理站废气采用活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放，氨、硫化氢排放速率、臭气浓度均应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。废气无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内挥发性有机物无组织排放限值。
2、废水。项目所在厂区排水实行雨污分流，生产废水及生活污水收集处理。本项目生产废水主要包括：医废周转箱消毒清洗废水、转运车消毒清洗废水、地面消毒清洗废水、蒸汽发生器外排废水、旋流塔废水、渗漏液等。微量渗漏液在微波消毒处理时被蒸发损失，其它生产废水与经过化粪池处理后的生活污水进入厂内污水处理站处理后，全部回用于厂区，不外排。污水处理站处理规模为10m3/d，采用调节池＋MBR+消毒处理工艺，处理后水质应满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的要求，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求。
3、噪声。项目噪声源主要为医废破碎装置、风机、各类泵、低温制冷机组等，经采取选用低噪音设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

4、固废。消毒后的医废残渣、废周转箱、废指示剂、废防护用具、废过滤材料、生活垃圾一起送三门峡市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；废活性炭、废UV灯管、厂内污水站产生的污泥分别收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危险废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5.土壤及地下水。加强源头控制，严格落实分区防渗措施。微波消毒车间、冷藏库、污水处理设施、危废暂存间、事故池、初期雨水池等属于重点防渗区，应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区要求采取防渗措施；公楼、门卫房等为一般防渗区，应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求采取防渗措施。设置3个地下水监控点，定期监测地下水水质，了解地下水水质变化情况。

6.环境风险。采取医疗废物分类收集，专业收集运输，设置冷藏库等风险防范措施；加强日常管理，设置初期雨水池、事故应急池等风险防范措施，防止发生突发环境污染事件。
（五）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤等进行监测，并及时公开相关信息。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照环境影响报告书及本批复要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响报告书中，公众参与及其他相关内容存在弄虚作假情况。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2023年11月27日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2023年11月27日印发




