
三环灵局审〔2024〕6号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝金源朝辉铜业有限公司

一期工程表面处理生产线项目

环境影响报告书的批复

灵宝金源朝辉铜业有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282574998594T）报送的由洛阳蓝青环保科技有限公司编制的《灵宝金源朝辉铜业有限公司一期工程表面处理生产线项目环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、一期工程表面处理生产线项目是灵宝金源朝辉铜业有限公司在现有工程的基础上增加两条电镀表面处理生产线，为非独立电镀项目，电镀规模700万m2/a，产品为电镀铜箔，项目总投资8500万元，其中环保投资492万元。
二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

    （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气。各连续镀线全封闭，1号表面处理机表面处理工序硫酸雾采用密闭负压+两级硫酸雾废气喷淋净化系统处理后由17m排气筒；2号表面处理机表面处理工序及溶铜工序产生的硫酸雾采用密闭负压+两级硫酸雾废气喷淋净化系统处理后由17m排气筒；；铬酸雾采用喷淋塔凝聚回收法+喷淋塔中和法处理后经17米排气筒排放；质检中心产生的硫酸雾经喷淋净化系统处理后由17m排气筒，废气排放均应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）及河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南中对于金属表面处理剂热处理加工行业的要求；锅炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后由13m排气筒，烟尘、SO2、NOx排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB/T41-2021）排放标准要求和《河南省中污染物天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）限值要求。

2、废水。按照污污分治、深度处理、分质回用的原则，含镍废水处理措施为“pH调节池+破络反应槽1+破络反应槽2+混凝+絮凝+斜管沉淀+破络反应槽1+破络反应槽2+重捕剂反应+混凝+絮凝+沉淀+pH调节+多介质过滤器+UF超滤装置+含镍RO装置+EDI装置”，纯水回用于镀镍后水洗工序，浓水经“浓水RO装置+一级TMF膜软化装置+两级RO膜浓缩装置++MVR蒸发器（共用一套）+分离器+稠厚器+脱水离心机”处置，蒸发结晶盐和含镍污泥作为危险废物委托有资质单位处置；含铬废水处理措施为“还原反应+中和反应+混凝+絮凝+沉淀+多介质过滤器+UF超滤装置+含铬RO装置+EDI装置”，产生的纯水回用于镀铬后水洗工序，浓水经“浓水RO装置+一级TMF膜软化装置+两级RO膜浓缩装置++MVR蒸发器（共用一套）+分离器+稠厚器+脱水离心机”处置，含铬蒸发结晶盐及含铬污泥作为危险废物委托有资质单位处置；含铜、锌废水、脱脂废水经相应预处理系统（脱脂废水工艺“pH调节+破乳反应+混凝+絮凝+气浮+多介质过滤器”，含铜锌废水处理工艺“pH调节+活性炭过滤器+含锌RO装置”）处理后排入综合废水处理系统，综合废水处理系统处理工艺为“综合废水收集池+pH调节中和反应+混凝+絮凝+沉淀+多介质过滤器+超滤装置+两级RO装置+EDI装置”，纯水回用，浓水经“浓水RO装置+一级TMF膜软化装置+两级RO膜浓缩装置+MVR蒸发器（共用一套）+分离器+脱水离心机”处置，蒸发结晶盐作为危险废物委托有资质单位处置。项目废水经处理达标后回用，不外排
3、固废。该工程固体废物主要为含铜、含锌、含镍、含铬废槽液，废槽渣、废过滤介质、废RO膜、废树脂、综合污泥、含铬、含镍污泥，重金属结晶盐、废活性炭、原料废包装材料、检验废液等，均为危险废物，依托现有危险废物暂存间（30m2）及本次工程新增的两座危废暂存间（120m2+70m2）暂存后，定期送有资质单位处置。危险废物暂存间地面进行重点防渗处理，渗透系数小于1.0×10-12cm/s。危险固废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

4、噪声。该工程噪声源主要为表面处理机及风机、水泵噪声，通过基础减振，厂房隔音等措施后，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、土壤、地下水。加强源头控制，严格落实分区防渗措施。生产车间电镀区域、废水预处理区域、污水处理站、化学品原料仓库、储罐区、配液间、危废暂存间、事故池及污水的输送管线等属于重点防渗区，进行重点防渗处理，渗透系数小于1.0×10-12cm/s；锅炉房、泵房等属于一般防渗区，机修间、控制室、配电室等为简单防渗区。设置1个地下水监控点，定期监测地下水水质，了解地下水水质变化情况。阎谢南沟村附近布置1处大气沉降土壤跟踪监测点。

6、环境风险。加强日常管理，设置事故应急池等风险防范措施，配备消防灭火系统（包括砂土、大小型灭火装置、防毒面具等），防止发生突发环境污染事件。

（四）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤等进行监测，并及时公开相关信息。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2024年2月19日
	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2024年2月19日印发




