
三环灵局审〔2025〕4号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于河南兴源石墨新材料有限公司年产200万件石墨制品项目环境影响报告表的批  复

河南兴源石墨新材料有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MADQTDT53W）报送的由郑州郑煤设计工程有限公司编制的《河南兴源石墨新材料有限公司年产200万件石墨制品项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南兴源石墨新材料有限公司年产200万件石墨制品项目位于河南省三门峡市灵宝市先进制造业开发区西部片区长乐路2号，租用灵宝市先进制造业开发区管理委员会标准化厂房，以高纯石墨为原料进行机械加工，年产200万件石墨制品。生产车间占地约6930m2，功能分区主要为原材料半成品区、锯床加工区、机床加工区、清洗包装区等，项目总投资15000万元，其中环保投资92万元。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。原料切割下料、车、钻铣、磨等工序粉尘由集气罩收集后经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，废气污染物排放应满足《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《河南省重污染天气通用行业行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订）排放限值要求。

2、废水。本项目生产清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入开发区豫灵组团污水处理厂进一步处理，生活污水经处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求和开发区豫灵组团污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。项目运营期噪声源主要是锯床、车床、钻铣床、磨床、超声波清洗机、风机、空压机等，采取室内布置、减振、隔音等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物。废边角料、不合格产品、废包装材料、除尘灰、沉淀池沉渣外售处理；废离子交换树脂由厂家回收；生活垃圾由环卫部门清运；废润滑油及废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，危废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5、地下水及土壤。厂房地面全部硬化，沉淀池采用混凝土防渗，危废暂存间采用重点防渗。

6、环境风险。加强日常管理，完善相应的防范措施。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2025年1月21日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2025年1月21日印发




