三环灵局审〔2025〕5号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝市城市西区综合性污水处理厂

及配套管网项目环境影响报告书的批复

灵宝市城西建设投资有限责任公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282563710911T）报送的由中赟国际工程有限公司编制的《灵宝市城市西区综合性污水处理厂及配套管网项目环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝市城市西区综合性污水处理厂及配套管网项目位于灵宝市西阎乡雷家营村西北，建设单位为灵宝市城西建设投资有限责任公司。污水处理厂永久占地面积1.0107hm2，配套管网工程临时占地面积约9.30hm2，污水处理厂处理规模为10000t/d，收纳废水为周边工业企业废水和周边村庄的生活污水，污水处理工艺采用“预处理+二级生化处理+深度处理”三级处理工艺，消毒采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用机械浓缩+带式压滤脱水工艺处理。项目建设内容主要包括污水处理建、构筑物和配套的污水管网，污水处理建、构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、事故调节池及变配电间、生化池、二沉池、污泥泵房、高密度沉淀池、反硝化滤池、紫外线消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、鼓风机房及门卫室、加药间、污泥脱水机房、办公楼、进出水在线检测用房等；配套新建污水管网约15.5km，敷设方式为地埋式，工程沿线设置污水一体化提升泵站4座，为全封闭地下式。项目总投资11457.29万元，其中环保投资208万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

    （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气。施工期：①合理安排施工时间，大风天气禁止施工作业；②施工作业带在满足周边居民通行的情况下尽可能采取封闭、围挡、喷淋等防尘措施；③堆放易产生扬尘污染的物料、垃圾的，应当采取封闭、覆盖等措施防止扬尘污染；④运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；⑤施工场地，车辆需减速行驶，以减少施工场地扬尘。营运期：对粗格栅间及进水泵房、细格栅间及旋流沉砂池、生化池中的厌氧池、缺氧池、污泥浓缩池、污泥脱水机房产生的恶臭气体进行密闭收集，配套设置1套生物滤池处理系统，处理后通过15m高排气筒排放；食堂废气采用静电式油烟净化器处理后经专用烟道排放。废气处理后应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）等相关标准限值要求。

2、废水。施工期：①施工人员生活污水经化粪池处理后清掏用于肥田；②建筑施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘；③试压废水为洁净无腐蚀性的水，可用于周边道路洒水或绿化用水；④顶管、定向钻施工产生的泥浆水经泥浆处理器处理后回用于施工过程不外排，污泥作为固废管理，与其他建筑垃圾一起送至市政部门指定地点统一处理。运营期：本项目采用预处理、生化处理、深度处理的三级处理工艺。一级预处理采用“粗格栅/提升泵房+细格栅/旋流沉砂池”，二级生化处理采用“厌氧+两级AO+二沉池”工艺，三级深度处理采用“高密度沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒’工艺，经处理后的废水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准，出水经4.4km排水管道向西南排至阳平河，流经3.9km后汇入黄河。项目运营期员工生活污水、脱水机压滤废水及冲洗废水、污泥运输车辆冲洗废水，通过厂区污水管道排入项目自身的污水处理系统进行处理，不外排。

3、噪声。施工期：①严格控制施工作业范围，施工沿线在满足周边居民通行的情况下尽可能采取封闭、围挡；②施工期提前告知沿线居民，及时沟通协调关系；③合理规划各种施工机械布局，合理安排施工时间，避免噪声扰民；④运输车辆距离居民区较近时，应低速、禁鸣。运营期：项目运营期噪声源主要是各种泵类、风机、压滤机等，采取选用低噪声设备、合理布局、基础减震、隔声、加装消声器等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固体废物。施工期：①项目建设过程中土石方移挖做填，尽可能做到挖填平衡；②建筑垃圾可回收的进行回收利用，不能回收利用的送往市政部门指定的建筑垃圾堆放场地堆存；③施工人员的生活垃圾定期由环卫部门运往垃圾中转站处理。运营期：栅渣及旋流沉砂池沉砂经收集储存于一般固废暂存间，定期委托有相应处置资质的一般工业固废单位外运处置；污泥按危险废物管理，污泥产生后进行危险废物鉴定，若为危险废物，交由有资质单位处理，若为一般固废送灵宝市污泥处置中心处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运；化验室废液、废试剂、废试剂瓶、在线监测装置废液和废机油等危险废物在危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处理，危废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5、生态环境。①工程施工过程中，加强施工管理，严格控制施工临时用地，减少水土流失；②管沟开挖时，实行分层开挖的操作制度，妥善保存剥离表土，施工结束后应及时进行植被恢复；③车辆运输施工材料及土方时，尽可能的密闭遮盖，减少粉尘飞扬对周边植被的影响；④加强对施工队伍的管理，严格各项规章制度，增强施工人员环保意识，避免施工机械、人员对施工区外植被的破坏，严禁捕猎野生动物。

6、地下水、土壤。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水、土壤环境保护原则，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，污水收集管网、细格栅及粗格栅、调节池、生化池、二沉池、高密度沉淀池、滤池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加药间、危废暂存间等为重点防渗区；紫外线消毒池、鼓风机房及配电室等为一般防渗区；办公区、厂区道路、辅助工程地面等为简单防渗区。
7、环境风险。厂区设置事故调节池，加药间储罐区设围堰及液位、泄漏报警装置；厂区进出口配备流量、COD、NH3-N、TP在线监测及水质异常报警装置；制定突发环境事件应急预案并备案，定期进行应急演练，严格落实各项环境风险防范措施。
（四）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤等进行监测，并及时公开相关信息。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2025年1月22日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2025年1月22日印发




