
三环灵局审〔2025〕2号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于河南万贯实业有限公司天然气锅炉

改造项目环境影响报告表的批复

河南万贯实业有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MA45W11454）报送的由河南嘉禾高科环保科技有限公司编制的《河南万贯实业有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南万贯实业有限公司天然气锅炉改造项目位于三门峡市灵宝市先进制造业开发区西部片区工业路与振兴路交叉口西南万贯实业。因工艺调整，在原煅烧车间增加额定功率为1.9MW，循环量为2.5t/h的有机热载体锅炉一台，本次扩建利用现有项目生产厂房、生产设备等进行建设，项目总投资30万元，其中环保投资14.6万元，占总投资的48.7%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。锅炉废气利用低氮燃烧+烟气循环装置技术处理后经14.7m高排气筒排放，废气污染物排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）的限值要求。

2、废水。本项目不新增用水。

3、噪声。项目运营期噪声源主要是有机热载体锅炉和环保设备风机等，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

4、固体废物。运营过程产生废导热油经收集于相应容器内暂存于危废暂存间（依托现有），定期委托有资质单位处置。

5、环境风险。项目运营期间，企业应从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。天然气输送管道系统委托专业公司进行安装和铺设，各连接法兰及阀门务必保证良好的气密性。在锅炉房设置感温感烟防火报警器、可燃气体浓度报警仪等。通过视频监控和职工定期巡查方式，对可能发生天然气泄漏区域定期进行检查，应保持疏散通道、安全出口畅通，并设置灭火器、消防栓、消防物品、防护用具等消防器材、应急池等应急设施。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2025年1月17日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2025年1月17日印发




