
三环灵局审〔2025〕8号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于河南创业物流有限公司硫酸储罐

扩建项目环境影响报告表的批复

河南创业物流有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MACXQALW34）报送的由河南鸿永工程咨询有限公司编制的《河南创业物流有限公司硫酸储罐扩建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南创业物流有限公司硫酸储罐扩建项目位于三门峡市灵宝市先进制造业开发区西部片区中州路北河南秦岭冶炼股份有限公司院内。将现有1#罐区两座Φ12.0m×6.0m储罐（单个储罐有效容积550m3）扩建成Φ12.0m×10.0m的硫酸储罐（单个储罐有效容积960m3），储存能力从2000t扩建至4000t。2#罐区的硫酸储罐及其配套设施不变。全厂储存能力由22000t扩建为24000t。项目总投资220万元，其中环保投资22万元。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。扩建项目新增1套碱液喷淋塔，1#罐区硫酸储罐、卸酸地槽、高位槽呼吸口通过管道连接至碱液喷淋塔；卸车区设置引气管道，装车前，将罐车顶部呼吸阀与集气管道连接，引至碱液喷淋塔，废气经处理后由15m高排气筒排放，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2、废水。本项目废水主要为碱液喷淋塔废水；本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目废水依托河南秦岭冶炼股份有限公司污水处理设施，采用“调节池+絮凝沉淀”处理后，近期回用于碱液喷淋塔补水，远期用于河南秦岭冶炼股份有限公司铅冶炼生产线。
3、噪声。项目运营期噪声源主要为自装卸泵、风机等经采取减振、隔音、消声等降噪措施后，厂界噪声均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4、固体废物。本项目固体废物为储罐清理产生的酸泥及污水处理站污泥，暂存危废暂存间（10m2，新建），定期交有资质单位处置，危废间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、地下水、土壤。按照“源头控制、分区防控”的原则，本项目将罐区、装卸区、危废暂存间、碱液喷淋设施进行重点防渗；道路进行简单防渗。

6、环境风险。①本项目硫酸储存、输送均在密闭设备中进行，选择合理可靠的材质和设计参数；管道、阀门选择合理可靠的连接和密封形式；②设置罐区围堰和污酸池；③储存场所配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防、通讯和报警设备，如防护服、橡胶手套、防护眼镜等，同时建设单位应制定环境风险应急预案，定期进行应急演练，严格落实各项环境风险防范措施等。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2025年4月22日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2025年4月22日印发




