
三环灵局审〔2026〕1号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于函谷关新建污水处理厂及管网项目

环境影响报告表的批复

灵宝市住房和城乡建设局:

你单位（统一社会信用代码：114112820058226529）报送的由河南绿韵环保技术服务有限公司编制的《函谷关新建污水处理厂及管网项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、函谷关新建污水处理厂及管网项目位于函谷关镇规划道路道汜路与虚极路交叉口东北角，污水厂总规划用地面积31.545亩，其中近期占地约21.85亩。近期设计年为2025年，近期规模为0.5万m3/d；远期设计年为2030年，设计规模为2.0万m3/d。本次评价内容为近期建设内容，处理规模为0.5万m3/d，配套污水管网19.56km，中水回用管网1.47km，一体化泵站2座，处理工艺采用“格栅+固液快速分离设备+改良型A2/O+活性炭吸附及磁混凝沉淀池+精密过滤器+消毒”，服务范围覆盖函谷关镇镇区、函谷关历史文化功能区、函谷关历史文化旅游区、店头村、王垛村，项目总投资7016.84万元。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。本项目废气为污水及污泥处理过程产生的恶臭以及H2S、NH3等，对产生恶臭的粗格栅及进水泵房、细格栅、生化池（厌氧段）、贮泥池、污泥脱水机房等封闭，废气经负压收集后引入生物滤池除臭设施处理后经15m高排气筒排放，废气污染物排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2的相关要求。

2、废水。本项目废水主要为污水处理系统排放的尾水和运行过程中产生的废水。运行过程中产生的职工生活污水、污泥压滤废水及脱水机冲洗废水、精密过滤器冲洗废水和生物滤池除臭装置废水等均通过厂区污水管道进入污水前端处理系统。污水处理系统排放的尾水优先回用于镇区洒水、绿化，剩余尾水回用于厂区北侧1.32km的上善湖，在上善湖经过人工湿地处理后作为景观用水，在上善湖水量达到平衡后，多余水量通过溢流口排放至弘农涧河。污水处理系统排放的尾水应满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准。

3、噪声。项目运营期噪声源主要为风机、脱水机、各种泵类等设备，经采取隔声、减振等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，敏感点函谷关镇区噪声应满足《声环境质量标准》（GB2096-2008）2类标准要求。。

4、固体废物。本项目固体废物主要为栅渣和沉砂、污泥、活性炭颗粒及磁粉、生物滤池除臭装置废填料、生活垃圾、化验室药剂废包装物、化验废液、设备维护保养废矿物油。污泥经污泥脱水系统压滤后，与栅渣、沉砂集中收集后运往灵宝新惠通环保科技有限公司进行处理；活性炭颗粒及磁粉经剪切机、磁分离机等设施处理后回收，回收的活性炭经再生后回用，磁粉回收后直接回用；生物滤池除臭装置废填料更换后，交由厂家回收处置；生活垃圾由环卫部门清运；化验室药剂废包装物、化验废液、设备维护保养废矿物油收集后暂存危废暂存间（15m2），定期交由有资质单位处置，危废间设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、地下水、土壤。本项目根据各处理构筑物、辅助设施及公用设施的布置，进行分区防渗，污水污泥处理设施（含构筑物、设备、泵站、管网等）、加药间、生物除臭系统、危废暂存间等区域进行重点防渗。
6、环境风险。项目运营期间，本项目主要危险物质为次氯酸钠，建设单位应严格落实各项环境风险防范措施，并制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。同时应加强进水水质监测，严格控制进水水质要求，确保外排水质长期稳定达标排放。
五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2026年1月6日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2026年1月6日印发




