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关于大唐灵宝青山二期风电项目配套110kV升压站工程建设项目环境影响

报告表的批复

大唐灵宝风力发电有限责任公司：

你单位委托河南宏程矿业勘察设计有限公司编制的《大唐灵宝青山二期风电项目配套110kV升压站工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在我市网站公示期满。根据《中华人民放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、根据该项目《报告表》分析结论及技术审查意见，我局批准该项目《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和生态环境保护措施进行建设。

二、项目内容

大唐灵宝青山二期风电项目配套110kV升压站工程项目建设地点位于三门峡市灵宝市五亩乡杜家洼村青山一期芳华升压站内。项目建设内容：在芳华110kV升压站内2#主变预留位置新增一台50MVA主变，主变采用户外布置形式。总投资2141.79万元，其中环保投资25万元。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，各项生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。重点要求如下：

（一）加强施工期间的生态环境管理，落实各项生态环境保护和污染防治措施，施工过程中产生的固体废物、污水应集中妥善处置;采取洒水、隔离等措施，防止扬尘、噪声污染环境。

（二）严格落实工频电场、工频磁场等污染防治措施，确保变电站外的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价标准有关要求。

（三）该项目产生的固体废物、危险废物应按照《报告表》中污染防治措施要求及国家标准规定进行处置。

（四）你单位应制定监测计划，定期对辐射工作场所进行辐射监测，监测记录长期保存。

四、该项目在建设过程中，必须认真执行环保“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的监督检查。项目建设完成后，必须按照规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

五、如果今后国家或者河南省生态环境部门颁布新的标准，届时建设单位应按照新标准执行。

六、建设及运营单位应建立并落实各项生态环境保护管理制度，及时消除环境污染隐患，确保各项污染物达标排放;制定突发环境事件应急预案，确保发生事件时可及时得到妥善处理。

七、本批复有效期五年。该项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本批复生效后，建设项目的地点、工艺、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报我局审批。
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