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关于河南三门峡灵宝函谷220千伏变电站110千伏间隔扩建工程建设项目环境影响

报告表的批复

国网河南省电力公司三门峡供电公司：

你单位委托核工业230研究所编制的《河南三门峡灵宝函谷220千伏变电站110千伏间隔扩建工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在我市网站公示期满。经研究，批复如下：

一、根据该项目《报告表》分析结论及技术审查意见，我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和生态环境保护措施进行建设。

二、项目内容

河南三门峡灵宝函谷220千伏变电站110千伏间隔扩建工程项目建设地点位于三门峡市灵宝市阳平镇新北社村南约300米处。项目建设内容：拟在河南三门峡灵宝函谷220千伏变电站内扩建1个110千伏出线间隔，在站内预留位置扩建，不新增占地。工程总投资220万元，其中环保投资16万元。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，重点要求如下：

（一）项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。
（二）加强施工期间的生态环境管理，落实各项生态环境保护和污染防治措施，施工过程中产生的固体废物、污水应集中妥善处置;采取洒水、隔离等措施，防止扬尘、噪声污染环境。

（三）严格落实工频电场、工频磁场等污染防治措施，确保项目周围环境的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价标准有关要求。

（四）该项目产生的固体废物、危险废物应按照《报告表》中污染防治措施要求及国家标准规定进行处置。

（五）建立并落实各项生态环境保护管理和监测制度，及时消除环境污染隐患，确保各项污染物达标排放。

（六）制定突发环境事件应急预案，确保发生事件时可及时得到妥善处理。

（七）项目建设完成后，必须按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）自觉接受各级生态环境保护部门的监督检查。

四、本批复有效期五年。该项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本批复生效后，建设项目的地点、工艺、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报我局审批。
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